Brajan Gąbka

POLITECHNIKA LUBELSKA

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Projekt Inżynierski

Zastosowanie mikrokontrolerów i sygnałów bezprzewodowych do zdalnego sterowania oświetleniem LED w sieci AC 230 V

Wersja: 0.41v
Brajan Gąbka

# Opis ogólny
Niniejsza dokumentacja techniczna stanowi opis projektu inżynierskiego pod tytułem „Zastosowanie mikrokontrolerów i sygnałów bezprzewodowych do zdalnego sterowania oświetleniem LED w sieci AC 230 V.”.
## Cel projektu
Celem projektu jest stworzenie systemu sterowania oświetleniem LED, który można zastosować w budynku/mieszkaniu jednorodzinnym bez konieczności dodania przewodów do już istniejącej instalacji elektrycznej.
## Zarys problemów
W związku z wzrastającymi wymaganiami mieszkańców i nie poprawnym oszacowaniu planu budynku/mieszkania przez inwestora, zastosowanie inteligentnego oświetlenia, w którym sygnały sterujące byłyby przenoszone przez przewód, powodowałoby wysokie koszty implementacji danego rozwiązania w już istniejącym budynku. [1]
## Zakres projektu
Projekt obejmuje projektowanie, implementację, testowanie i przedstawienie systemu sterowania oświetleniem LED, w miniaturowym domku zasilanym z gniazdka elektrycznego 230 V 50 Hz. Do przesyłu informacji została zastosowana technologia Bluetooth. Jest stosowana do komunikacji między serwerem a sterownikami wykonawczymi, którymi są mikrokontrolery, oraz między telefonem a serwerem.

# Specyfikacja wymagań
## Wymagania funkcjonalne
- System powinien być w stanie komunikować się z smartfonem za pomocą Bluetooth oraz WiFi,
- System powinien umożliwiać wyłączenie lub włączenie oświetlenia LED,
- System powinien umożliwiać wielu użytkownikom ściemnianie oświetlenia LED,
- System powinien umożliwić sprawdzenie aktualnego poziomu oświetlenia,
- System powinien kontrolować oświetlenie z poziomu pojedynczej oprawy jak i wszystkich dostępnych opraw.
## Wymaganie niefunkcjonalne
- System powinien nie wymagać remontu pokoju/budynku, w którym ma funkcjonować,
- System powinien być łatwy do implementacji.
## Założenia i ograniczenia
- System będzie wykorzystywał bezprzewodową transmisje danych Bluetooth oraz WiFi do komunikacji między urządzeniami,
- Użytkownik będzie musiał zainstalować aplikację na telefon umożliwiająca komunikowanie się z urządzeniami sterującymi w przypadku sterowania za pomocą Bluetooth,
- System będzie przystosowany do sieci 230 V 50 Hz,
- LED zastosowany w oświetleniu będzie przystosowany do 12 V.

# Projekt elektryczny
## Schemat połączeń

Rys 1: Schemat Połączeń w miniaturowym domku

Rys 2: Schemat Połączeń w układzie z LED
Rys 3: Schemat Połączeń w układzie z mikrokontrolerem Master
## Lista komponentów
- ESP-WROOM-32 [2]
- Przetwornica 240/12 V AC/DC [3]
- Przetwornica 12/5 V DC/DC [4]
- Tranzystor BC547B [5]
## Opis komponentów

ESP-WROOM-32
ID FCC: 2AC7Z-espwroom32
Moduł 802.11b/g/WiFi + BT
Bluetooth: Zgodne ze standardami Bluetooth 4.2 BR/EDR i BLE
Szybkość portu szeregowego: 115200
Dwurdzeniowy 32-bitowy procesor
Pobór mocy: 300 mA 3,3 V

Przetwornica
Model: LS-3S-WA
Napięcie wejściowe: AC 100-240 V 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: DC 12 V
Prąd: 0,3 A
Tętnienie: <150mV
Dokładność napięcia wyjściowego: ± 3%

Przetwornica
Napięcie wejściowe: DC 12 V
Napięcie wyjściowe: DC 5 V
Prąd: 3 A
Wydajność: 96%
Rozmiar: 46 mm x 27 mm x 14 mm
Producent: Diymore

Tranzystor
Model: BC547B
Napięcie maksymalne kolektor-emiter: 50 V
Prąd maksymalny kolektora: 0,1 A
Konfiguracja wyprowadzeń: CBE
Obudowa: TO92 (THT)

# Oprogramowanie
## Zaimplementowane biblioteki
WiFi.h
Umożliwia ESP32 nawiązywanie połączenia z sieciami WiFi.
AsyncTCP.h
Zapewnia wsparcie dla asynchronicznej komunikacji TCP na ESP32. Pozwala to na bardziej efektywne zarządzanie zasobami i obsługę wielu połączeń jednocześnie bez blokowania głównego wątku programu.
ESPAsyncWebServer.h
Jest rozszerzeniem do „AsyncTCP” i umożliwia tworzenie asynchronicznych serwerów HTTP na ESP32. Umożliwia to obsługę żądań HTTP (GET, POST, itp.) bez blokowania głównego wątku.
SPIFFS.h
(SPI Flash File System) Pozwala na zarządzanie systemem plików na pamięci flash ESP32.
BluetoothSerial.h
Umożliwia komunikację przez Bluetooth na ESP32.
## Projekt systemu sterowania

Aplikacja
BLUETOOTH
Strona
Internetowa

POST
Zmodyfikowane parametry oświetlenia

GET
Parametry oświetlenia

GET
Wygląd strony,
Parametry oświetlenia
POST
Zmodyfikowane parametry oświetlenia

MASTER

Rys 4: Schemat Systemu Sterowania za pomocą ESP32 jako Master dla Aplikacji Webowej i Bluetooth

Użytkownik ma możliwość modyfikowania wartości oświetlenia przez stronę internetową oraz aplikację Bluetooth. Nie jest wymagane wysłanie zapytania o aktualne parametry oświetlenia. Aktualizacja parametrów oświetlenia dla wszystkich użytkowników następuje po modyfikacji.
## BLUETOOTH

#include "BluetoothSerial.h"

bool MasterConnected;
#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)
#error Bluetooth is not enabled! Please run make menuconfig to and enable it
#endif
#if !defined(CONFIG_BT_SPP_ENABLED)
#error Serial Bluetooth not available or not enabled. It is only available for the ESP32 chip.
#endif

//Inicjalizacja obiektu BluetoothSerial
BluetoothSerial SerialBT;

void Bt_Status (esp_spp_cb_event_t event, esp_spp_cb_param_t *param) {

  if (event == ESP_SPP_SRV_OPEN_EVT) {
    Serial.println ("Client Connected");
    SerialBT.print("Client Connected");
    MasterConnected = true;
  }
  else if (event == ESP_SPP_CLOSE_EVT ) {
    Serial.println ("Client Disconnected");
    MasterConnected = false;
  }
}

Te linie kodu sprawdzają, czy Bluetooth i stos BluDroid są włączone oraz czy funkcja Serial Bluetooth Profile (SPP) jest dostępna i włączona. Jeśli nie, kompilator wyrzuci błąd.
Następnie zostaje stworzony obiekt SerialBT klasy BluetoothSerial, który będzie używany do komunikacji przez Bluetooth.
Funkcja „Bt_Status” jest wywoływana, gdy następuje zdarzenie związane z SPP. Służy do wyświetlenia zmiany statusu połączenia Bluetooth.

SerialBT.begin("ESP32");
SerialBT.register_callback (Bt_Status);
Serial.printf("Serwer jest uruchomiony!\nMożna sparować z BLUETOOTH!\n");

W Setup następuje inicjalizacja modułu Bluetooth na ESP32 i ustawienie nazwy urządzenia na "ESP32", oraz rejestrację funkcji „Bt_Status” jako funkcji zwrotnej (callback) dla zdarzeń związanych z Serial Port Profile (SPP).
if (SerialBT.available()) {
    char receivedChar = SerialBT.read();
    if (message == ""){
      timeForMessage = millis();
    }
    message += receivedChar;
  }

Ten fragment kodu odpowiada za odczyt danych przychodzących przez interfejs Bluetooth (SerialBT) na mikrokontrolerze ESP32. Warunek sprawdza, czy są dostępne jakieś dane do odczytu z interfejsu Bluetooth. Jeśli tak, to kod wewnątrz tego warunku zostanie wykonany.
Z powodu otrzymywania pojedynczych znaków w transmisji BT, przed przesłaniem informacji o odczycie należy scalić znaki w string.
## Strona internetowa

WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(1000);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println("\nPołączono z WiFi!");

W Setup następuje połączenie się z Routerem, jest tworzona pętla która będzie się wykonywać, dopóki mikrokontroler nie połączy się z siecią WiFi.

Ten fragment kodu dotyczy konfiguracji i obsługi prostego serwera HTTP na mikrokontrolerze ESP32, wykorzystującego bibliotekę AsyncWebServer do obsługi zapytań HTTP. Obsługuje zapytania HTTP GET na adresie "/" i "/pobierz-parametr", oraz zapytania HTTP POST na adresie "/ustaw-parametr".
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){

        request->send(SPIFFS, "/index.html", "text/html");
    });

    // Ustawienie routingu dla pobierania parametru
server.on("/pobierz-parametr", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest
*request){

        request->send(200, "text/plain", wartosc);
        Serial.print("Wartość parametru: ");
        Serial.println(wartosc);
    });

    // Ustawienie routingu dla ustawiania parametru
server.on("/ustaw-parametr", HTTP_POST, [](AsyncWebServerRequest	*request){

        if (request->hasParam("parametr", true)) {

        String newValue = request->getParam("parametr", true)-	>value();

        wartosc = newValue;
        Serial.print("Nowa wartość parametru: ");
        Serial.println(wartosc);
        request->send(200, "text/plain", "Wartość parametru została	zaktualizowana");

        } else {
        request->send(400, "text/plain", "Nieprawidłowe żądanie");
        }
    });

    // Start serwera
    server.begin();
    Serial.println("Serwer uruchomiony!");

## Inicjalizacja SPIFFS

if (!SPIFFS.begin(true)) {
        Serial.println("Błąd inicjalizacji SPIFFS");
        return;
    }
    Serial.println("SPIFFS zainicjalizowane!");

Ten fragment kodu inicjalizuje system plików SPIFFS. Jeśli inicjalizacja nie powiedzie się, co może się zdarzyć np. w przypadku uszkodzenia systemu plików lub braku dostępu do niego, wyświetlany jest komunikat "Błąd inicjalizacji SPIFFS".
# Implementacja
Układ związany ze sterowaniem LED (Rys 2) powinien zostać umieszczony w oprawie oświetleniowej. Wszystkie elementy z wyjątkiem LED należy umieścić nad oprawą oświetleniową w celu ukrycia elementów elektronicznych.
Układ odpowiedzialny za komunikację (Rys 3) wymaga dostępu do sieci zasilającej 230 V AC lub 5 V DC. Zastosowanie zasilania 5 V pozwala na pominięcie stosowania przetwornicy.
Układ Rys 1: Schemat Połączeń w miniaturowym domku jest stosowany wyłącznie w pokazowym przedstawieniu niniejszego projektu i zawiera się w konstrukcji, która do zasilenia wymaga dostępu do gniazdka elektrycznego.

# Instrukcja użytkownika
## Wprowadzenie
Inteligentne oświetlenie zostało zaprojektowane w celu zwiększenia komfortu użytkowania oświetlenia i umożliwienia zdalnego sterowania ściemnianiem LED.
## Pierwsze uruchomienie
Bluetooth
Aby móc korzystać z produktu należy zainstalować na Smartfonie z dostępem do Bluetooth, aplikację Serial Bluetooth Terminal. Następnie należy połączyć się z mikrokontrolerem Master i w terminalu wpisać komendę „SEARCH”, po 1 minucie należy ponownie połączyć się i wpisać komendę „SHOW”. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne LED-y, jeżeli zostały znalezione wszystkie zainstalowane LED-y, to można korzystać z produktu.
WiFi
Aby móc korzystać z produktu należy sprawdzić do jakiego adresu został przypisany mikrokontroler Master, a następnie należy wpisać jego adres w przeglądarce internetowej. Po wyświetleniu się strony, należy przejść do zakładki „Dodaj” i wpisać adres lub nazwę Bluetooth oprawy LED.
## Ściemnianie oprawy LED
Aby ściemnić wybraną oprawę przez Bluetooth, należy połączyć się z Masterem a następnie wpisać ID oprawy ,znak „u” i poziom oświetlenia wyrażonego w procentach.

Przykład:
Chcę, aby oprawa o ID „01” osiągnęła docelowy poziom oświetlenia „30” %. W tym celu napiszę komendę „02u30”.

Aby ściemnić wybraną oprawę przez WiFi, należy wejść na stronę z listą opraw i suwakiem zmienić aktualny parametr oświetlenia.

Rys 5: Wygląd Strony internetowej i zmiana wartości oświetlenia
## Dodanie nowych opraw do programu
Bluetooth
Aby dodać nowe urządzenie do listy opraw należy połączyć się z mikrokontrolerem Master i w terminalu wpisać komendę „SEARCH”, po 1 minucie należy ponownie połączyć się i wpisać komendę „SHOW”. Do listy powinna zostać dodana nowa oprawa. Jeżeli nie została dodana należy przejść do 6.5 Nie wszystkie urządzenia zostały znalezione.
WiFi
Należy na stronie z listą opraw przejść do zakładki „Dodaj” i wpisać adres lub nazwę Bluetooth oprawy LED.
## Nie wszystkie urządzenia zostały znalezione
Jeżeli dodanie nowego urządzenia nie powiodło się, należy sprawdzić czy:
Instalacja oprawy została połączona według schematu Rys 2: Schemat Połączeń w układzie z LED,
Czy sygnał Bluetooth między oprawą LED a mikrokontrolerem Master jest dostateczny,
Czy sygnał WiFi między oprawą LED a routerem jest dostateczny,
Czy mikrokontroler LED nie jest uszkodzony.
## Master komunikuje się z oprawą ale LED się nie świeci
Jeżeli komunikacja zachodzi prawidłowo, to należy sprawdzić czy oświetlenie LED nie uległo spaleniu.
# Kosztorys
Nazwa	Ilość	Cena/opakowanie, zł
ESP-WROOM-32	2	18,63
Przetwornica 240/12 V AC/DC	1	17,19
Przetwornica 12/5 V DC/DC	1	10,27
Tranzystor BC547B x200	1	16,46
LED 12 V x10	1	14,10
Total		95,28

# Podsumowanie i wnioski
Upload stron internetowych do pamięci SPIFFS jest możliwy wyłącznie na starszej wersji oprogramowania „Arduino IDE 1.8.19”. Aktualna wersja „Arduino IDE 2.3.2” nie jest kompatybilna z biblioteką „SPIFFS.h”.[6]
Domyślny schemat wielkość partycji pamięci na miktrokontrolerze „ESP-WROOM-32” jest za mały aby zapisać wszystkie biblioteki i kod do transmisji Bluetooth i WiFi. Aby rozwiązać ten problem należy zmienić schemat partycji na „Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS)”.[7]

# Załączniki